ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАЛИВНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Площадь, кв. м: |  |

| Состояние основания |  |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие, кг/см2 |  |
| Расположение (выше/ниже отм. 0.0) |  |
| Наличие гидроизоляции |  |
| Влажность |  |
| Ровность (зазор на 2-метр. рейке) |  |
| Уклоны |  |
| Наличие сливов, дренажей |  |
| Наличие температурных швов |  |
| Глубина швов и трещин, мм |  |
| Минимальная рабочая температура |  |
| Максимальная рабочая температура |  |

| Состояние поверхности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон |  |  |  |  |  |
| вид |  | старый/новый |  |  |  |
| Плитка |  |  |  |  |  |
| вид |  | старый/новый |  | адгезия |  |
| Загрязненность поверхности (%) |  |  |  |  |  |
| масла |  | жиры |  | др. вещества |  |

| Механические | Интенсивность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| воздействия | Значит. | Умерен. | Слабая |
| Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, число людей в сутки | - | > 500 | < 500 |
| Движение тр-та на резин. ходу полной массой < 3 т и тележек на пластм. ходу на 1 полосу движения, ед/сутки | 100-200 | < 100 | только ручн. тележ. |
| Движение тр-та на резин. ходу полной массой > 3 т на 1 полосу движения, ед/сутки | < 50 | < 10 | - |
| Движение тележек на металл. шинах, перекатыв. круглых метал. предметов на 1 полосу движения, ед/сутки | 30-50 | < 30 | - |
| Удары при падении с высоты 1 м твердых пердметов массой, кг | 10 | 5 | 2 |
| Работа острым инструментом |  |  |  |

| Химические | Интенсивность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| воздействия | Малая | Средняя | Большая |
| Вода, нейтральные растворы |  |  |  |
| ГСМ, масла |  |  |  |
| Растворы кислот, щелочей, концентрация |  |  |  |
| Органические растворители |  |  |  |
| Очистители |  |  |  |

Интенсивность химических воздействий:

малая - незначит. воздействие жидкостей на пол, поверхность пола сухая или слегка влажная, покрытие пола жидкостями не пропитывается, уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят

средняя - периодическое улажнение пола, вызывающее пропитыванием покрытия жидкостями, поверхность пола обычно влажная или мокрая, жидкости по поверхности пола стекают периодически

большая - постоянно и часто посторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола пола: водой и водными растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями - на 100 м. Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т. п. не считаются воздействиями на пол жидкостей.

| Уборка помещения |  |
| --- | --- |
| - сухая/влажная/паром/водой под давлением |  |
| - темпер. воды при уборке |  |
| - очиститель |  |
| - частота уборки |  |

| Условия нанесения покрытия |  |
| --- | --- |
| Температура при нанесении |  |
| Возможность наличия запаха при нанесении |  |
| Выполнение работ без остановки производства |  |
| Сжатые сроки выполнения работ (от 2 суток до 4 часов) |  |